## TOPSIS
|  |  | G115QS | G140QS | G165QS | G13QX | G65QS | G100RS
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6
[10 empty] | Descent | Ascent | Ascent | Descent | Ascent | Descent | Descent
[10 empty] | Αρχ. Κοστος | Iσχύς | Canopy | Βάρος | Χωριτικότητα | Όγκος | Θόρυβος
[10 empty] | C1 | C2.1 | C2.2 | C3.1 | C3.2 | C3.3 | C3.4
|  |  | A5: Περιορισμοί | Weights | 0.419 | 0.208 | 0.104 | 0.107 | 0.066 | 0.064 | 0.031
|  |  | A1: C1; A2: Αρχ. Κοστος | A1 | 17147 | 115 | 1 | 1830 | 270 | 6.0107 | 70
|  |  | A1: c2; A2: Productivity | A2 | 22648 | 137.5 | 0 | 1880 | 270 | 6.0107 | 71
|  |  | c2.1 | ισχυς | kva |  | >= | 50 | A3 | 25789 | 165 | 0 | 2700 | 360 | 8.9672 | 68
|  |  | A1: C2.2; A2: Manual Oil Drain Pump (Canopy) | A4 | 7809 | 14 | 1 | 506 | 60 | 1.2213 | 57
|  |  | A1: c3; A2: Standards | A5 | 14851 | 65 | 0 | 1660 | 270 | 5.77 | 68
|  |  | A1: C3.1; A2: Βάρος; A3: kg | A6 | 19651 | 110 | 0 | 2120 | 280 | 7.6495 | 67
|  |  | A1: C3.2; A2: Όγκος; A3: mᶟ | Έλεγχος Περιορισμών
|  |  | A1: C3.4; A2: Χωριτικότητα; A3: L | [8 empty] | Intersection
|  |  | C3.3 | Θόρυβος | d/b |  | <= | 70 | A1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | A2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | A3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Decision Goal | [6 empty] | A4 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: A1 to A2
[9 empty] | A5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
1st level Critiria | C1 | [7 empty] | A6 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | bar: A1; A3
Πίνακας Απόφασης Πολυκριτήριας Αξιολόγισης
2nd level critiria |  |  | A3: C3.1 | A1 | 17147 | 115 | 1 | 1830 | 270 | 6.0107 | 70
[9 empty] | A3 | 25789 | 165 | 0 | 2700 | 360 | 8.9672 | 68
|  |  | A3: C3.2 | A5 | 14851 | 65 | 0 | 1660 | 270 | 5.77 | 68
[9 empty] | A6 | 19651 | 110 | 0 | 2120 | 280 | 7.6495 | 67
|  |  | A3: C3.3 | MAX | 25789 | 165 | 1 | 2700 | 360 | 8.9672 | 70
[9 empty] | MIN | 14851 | 65 | 0 | 1660 | 270 | 5.77 | 67
|  |  | A3: c3.5 | Μέθοδος Κανονικοποίησης: Μέθοδος Μέγιστης επίδοσης
[9 empty] | A1 | 0.79009 | 0.5 | 1 | 0.16346 | 1 | 0.92473 | 0
Alternatives | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |  |  | A3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.66667
[9 empty] | A5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.66667
[9 empty] | A6 | 0.56116 | 0.45 | 0 | 0.44231 | 0.88889 | 0.41215 | 1
Σταθμισμένα βαθμολογικά κριτήρια
[9 empty] | Weights | 41.9% | 20.8% | 10.4% | 6.6% | 6.4% | 10.7% | 3.1%
[9 empty] | A1 | 0.33105 | 0.104 | 0.104 | 0.010788 | 0.064 | 0.098946 | 0
[9 empty] | A3 | 0 | 0.208 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.020667
[9 empty] | A5 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.107 | 0.020667
[9 empty] | A6 | 0.23513 | 0.0936 | 0 | 0.029192 | 0.056889 | 0.0441 | 0.031
|  |  | A5: Ιδεατή λύση | MAX | 0.419 | 0.208 | 0.104 | 0.066 | 0.064 | 0.107 | 0.031
|  |  | A5: Αντι-ιδεατή λύση | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Μέθοδος ιδεατού σημείου
απολυτη τιμη των διαφωρων απο την ιδεατη λυση
[9 empty] | A1 | 0.087952 | 0.104 | 0 | 0.055212 | 0 | 0.0080537 | 0.031
[9 empty] | A3 | 0.419 | 0 | 0.104 | 0 | 0.064 | 0.107 | 0.010333
[9 empty] | A5 | 0 | 0.208 | 0.104 | 0.066 | 0 | 0 | 0.010333
[9 empty] | A6 | 0.18387 | 0.1144 | 0.104 | 0.036808 | 0.0071111 | 0.0629 | 0
Υπολογισμός της απόστασης για κάθε μετρική απόστασης που χρησιμοποιείται
|  |  | A4: Απόσταση Μανχάταν | p= | 1 | [6 empty] | score | rank
[9 empty] | A1 | 0.087952 | 0.104 | 0 | 0.055212 | 0 | 0.0080537 | 0.031 | 0.28622 | 4
[9 empty] | A3 | 0.419 | 0 | 0.104 | 0 | 0.064 | 0.107 | 0.010333 | 0.70433 | 1
[9 empty] | A5 | 0 | 0.208 | 0.104 | 0.066 | 0 | 0 | 0.010333 | 0.38833 | 3
[9 empty] | A6 | 0.18387 | 0.1144 | 0.104 | 0.036808 | 0.0071111 | 0.0629 | 0 | 0.50909 | 2
|  |  | A4: Ευκλείδια απόσταση | p= | 2 | [6 empty] | score | rank
[9 empty] | A1 | 0.0077356 | 0.010816 | 0 | 0.0030483 | 0 | 6.4862e-05 | 0.000961 | 0.15042 | 4
[9 empty] | A3 | 0.17556 | 0 | 0.010816 | 0 | 0.004096 | 0.011449 | 0.00010678 | 0.44948 | 1
[9 empty] | A5 | 0 | 0.043264 | 0.010816 | 0.004356 | 0 | 0 | 0.00010678 | 0.24196 | 3
[9 empty] | A6 | 0.033809 | 0.013087 | 0.010816 | 0.0013548 | 5.0568e-05 | 0.0039564 | 0 | 0.25115 | 2
|  |  | A5: Απόσταση Chebychev | p= | 100 | [6 empty] | score | rank
[9 empty] | A1 | 2.6595e-106 | 5.0505e-99 | 0 | 1.5958e-126 | 0 | 3.9759e-210 | 1.3683e-151 | 0.104 | 4
[9 empty] | A3 | 1.665e-38 | 0 | 5.0505e-99 | 0 | 4.1495e-120 | 8.6772e-98 | 2.6549e-199 | 0.419 | 1
[9 empty] | A5 | 0 | 6.4023e-69 | 5.0505e-99 | 9.0031e-119 | 0 | 0 | 2.6549e-199 | 0.208 | 2
[9 empty] | A6 | 2.8297e-74 | 6.9599e-95 | 5.0505e-99 | 3.9252e-144 | 1.5622e-215 | 7.3297e-121 | 0 | 0.18387 | 3

## AHP
[19 empty] | Global Priorities | Local Priorities
|  | Decision Goal |  |  |  |  | GOAL | C1 | C2 | C3 |  | GOAL | C1 | C2 | C3 |  |  | C1 | 41.91% | 41.91%
[7 empty] | C1 | 1 | 1.5 | 1.4 |  | C1 | 0.42 | 0.45882 | 0.37838 |  |  | C2 | 31.24% | 31.24%
1st level Critiria | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C2 | 0.66667 | 1 | 1.3 |  | C2 | 0.28 | 0.30588 | 0.35135 |  |  | C3 | 26.85% | 26.85%
[7 empty] | C3 | 0.71429 | 0.76923 | 1 |  | C3 | 0.3 | 0.23529 | 0.27027
2nd level critiria |  |  |  |  | C3.1 |  | sum | 2.381 | 3.2692 | 3.7 | [7 empty] | C2.1 | 66.67% | 20.83%
[18 empty] | C2.2 | 33.33% | 10.41%
[5 empty] | C3.2 |  | C3 | C3.1 | C3.2 | C3.3 | C3.4 |  | C3 | C3.1 | C3.2 | C3.3 | C3.4
[7 empty] | C3.1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | C3.1 | 0.44444 | 0.4 | 0.3871 | 0.36364 | C3.1 | 39.88% | 10.71%
[5 empty] | C3.3 |  | C3.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 |  | C3.2 | 0.22222 | 0.2 | 0.29032 | 0.27273 | C3.2 | 24.63% | 6.614%
[7 empty] | C3.3 | 0.5 | 1.3333 | 1 | 3 |  | C3.3 | 0.22222 | 0.26667 | 0.19355 | 0.27273 | C3.3 | 23.88% | 6.412%
[5 empty] | c3.5 |  | C3.4 | 0.25 | 0.66667 | 0.66667 | 1 |  | C3.4 | 0.11111 | 0.13333 | 0.12903 | 0.090909 | C3.4 | 11.61% | 3.117%
[7 empty] | sum | 2.25 | 5 | 5.1667 | 11
Alternatives | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | [13 empty] | 100%
[7 empty] | C2 | c2.1 | C2.2 |  | C2 | C2.1 | C2.2
[7 empty] | c2.1 | 1 | 2 |  | c2.1 | 0.66667 | 0.66667
[7 empty] | c2.2 | 0.5 | 1 |  | c2.2 | 0.33333 | 0.33333
[7 empty] | sum | 1.5 | 3
[8 empty] | isx | canopy